热反射隔热防腐蚀涂料综述

张志远      凌建华

(江苏省镇江市远方防腐工程有限公司   212009)

摘 要：2005年8月11日在北京召开了国家标准《钢质石油储罐防腐蚀工程技术规范》报批稿定稿会，规范中4.1.8存储易挥发油品（包括低粘度原油、中间馏分油及轻质产品油）的储罐外壁宜采用耐候性热反射隔热防腐蚀复合涂层。本文就热反射隔热防腐蚀涂料的慨念、隔热降温机理、涂层结构、技术指标、性能检测方法、实际应用检测结果、施工工艺及适用范围等作较详细的叙述。

关键词：热反射    隔热    防腐蚀涂料

1.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）简介

热反射隔热防腐蚀涂料(Anticorrosive Paint of Thermal reflection and Heat insulation 简称APTH) ，是由高分子有机树脂添加特种填料配制而成的一种功能性涂料。它既有一般涂料附着力强、耐侯性好、寿命长、耐酸碱、耐湿热、耐盐雾、耐紫外光、不含有色成分、无刺激性气味的特点，又具有耐高强辐射、反射太阳光和阻隔热能传递的特性，是集防腐蚀与隔热降温为一体的新型特种涂料。

热的传播形式有辐射、对流及传导三类，太阳对地球的热传播是辐射，物体受辐射升温，再形成相互间的对流和传导。热反射隔热防腐蚀涂料以反射热辐射为主要手段：在可见光及红外波段最大限度地反射掉太阳光的辐射能，即较高的反射率；在大气窗口，特别是λ=8～13.5μm波段范围，尽可能将可见光、红外光、紫外光等以红外辐射的方式通过大气窗口发射到大气层，使基体吸收到的辐射能降低到最低限度，即较高的发射率；经涂层的反射和发射作用后，再由阻隔性隔热涂层对极少残留的辐射能进行有效的阻断，即较低的导热系数。APTH同时具备优良的防腐蚀性能，尤其是优异的力学性能和耐候性能。

目前，石油化工等行业储罐外壁涂装油性或树脂类银粉漆，溶剂储罐及低沸点化工产品储罐，在高温季节只能以水喷淋降温来减少产品的呼吸损耗。水喷淋带出水管中的锈蚀物和循环水的沉淀污垢，罐壁长藻、长霉，造成外壁涂层破坏和罐体锈蚀，并有碍厂区、库区面貌。西部地区开发的首要条件是水资源，用水喷淋降温成本较高；而中东国家石油资源丰富，沙漠地区水比油还贵，就不能走水喷淋老路，使用热反射隔热涂料就能减少轻质油产品的呼吸损耗，因此热反射隔热涂料是必需产品。苏丹喀士慕炼油厂储罐建造中还有一个小故事：非洲苏丹沙漠的中午热得像烤炉，援外项目的总设计师只能躲在涂装隔热涂料的储罐里，逃避赤道的暑热，如果在一般的铁罐子，外壁可以达到80℃，里面大概可以烤肉。从这个小故事可见热反射隔热涂料的神奇。储罐、管道等采用热反射隔热防腐蚀涂料，由于涂层的导热系数很低，减少了涂层对基材的热传导，罐壁升温小，达到免去水喷淋的效能，节能节水。

建筑外墙使用热反射隔热防腐蚀涂料在夏季能反射太阳光、阻隔热能向室内传递，降低室内温度；冬季能防止室内热能向外扩散，起到室内保温作用，减少空调开启次数，节约能源。

2.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）隔热降温机理

2.1太阳光热能分布

光学和气象红外学认为，太阳光辐射能量大部分（96%）集中在2.5μm以下波段内，其分布情况见表1：

| 太阳光谱 | 波长λ/μm | 所占热能比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 紫 外 光 | < 0.3 | 5 |
| 可 见 光 | 0.3～0.76 | 45 |
| 近 红 外 | 0.76～1.35 | 45 |
| 其 它 |  | 5 |

2.2大气窗口

太阳光部分辐射到地表,部分通过大气层，由于大气层中的水、CO2、臭氧及固体悬浮颗粒对红外线产生强烈的散射和吸收作用，在两个窗口（λ=0.3～1.35μm和λ=8～13.5μm）之外吸收了太阳光的能量，而地表上的物体在发射红外线辐射时可透过窗口（特别λ=8～13.5μm）区域，将能量大部分透过并直接辐射到大气外层，这是光学和红外气象学的一个重要特征。

2.3太阳光照下的降温条件

按照太阳光照射下的受热分析和大气窗口发射效应，太阳光被照物接受的热能是阳光通过大气窗口的直射热能Q1和大气层透射的太阳光热Q2及周围地表物体的热交换Q3，即 Q吸= Q1 + Q2 + Q3  。被照物散发的光和热能即为λ=0.3～1.35μm反射能QR和λ=8～13.5μm波段的发射能Qε，即Q放 = QR   +  Qε。

太阳光照射下，被照物上的涂料具有降温隔热的条件是：Q吸 < Q放

3.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）的组成、技术参数、性能特点

3.1  APTH涂层结构

热反射涂层：厚度约60～80μm，在可见光及近红外波段反射率很高，在大气窗口，尤

其是在λ＝8～13.5μm发射率很高。
　　隔热层：厚度约120～140μm，干膜中多层空心夹层，可有效阻隔热传递，保温、隔热。
　　防腐层：厚度约60～80μm，耐蚀性能及力学性能优良。
　　热反射层及隔热层同样要求有较好的防腐功能。

3.2  APTH技术参数

表2

| 涂层结构 | 功 能 | 检测标准 | 干膜厚度μｍ | 理论用量㎏/㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面 漆 （热反射层） | 可见光及红外波段的高反射率（λ=3～5μｍ和λ=8～13.5μｍ） | 反射率ρ≥90% 半球发射率 ε≥70% | 60～80 | 0.30 |
| 中层漆 （隔热层） | 0～100℃区域内较高的阻隔性隔热功能 | 导热系数 λ≤0.25w/m·k | 120～140 | 0.45 |
| 底 漆 （防腐层） | 优异的防腐性能 | 常规耐候防腐 性能检测 | 60～80 | 0.30 |

3.3  APTH涂料性能特点

3.3.1其结构反映了热反射、隔热、防腐的综合功能，是一种复合型热反射隔热防腐蚀功能性涂料。

3.3.2面漆功能要求符合光、热的反射、吸收和发射机理，准确表达了涂层热反射功能的判定特征。

3.3.3中层漆的功能要求符合热在涂膜中的储存、转换及传递的规律，具备了高薄层涂装、高隔热性的中层漆隔热特征。

3.3.4发挥了涂料对太阳辐射能的热阻隔、可见光和近红外反射、大气窗口主动发射的综合协同效应，其量化的检测标准已与国际接轨。

4.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）技术指标

4.1常规指标：

附着力                         1—2级

柔韧性                          1mm

耐冲击                         50kg/cm

干燥时间h：                   表干 1 h   实干 24h

闪点℃                           28

耐水性                   　     720h无变化

耐H2SO4  5%                   720h无变化

耐NaCl   3%                   720h无变化

耐NaOH  5%                   720h无变化

4.2隔热降温性能指标
    4.2.1热反射涂料（面漆）：
　　    太阳光反射率 ρ≥90%  (λ＝0.3～1.35μm)
　　    半球发射率    ε ≥70% （λ＝8～13.5μm）
　  4.2.2隔热涂料（中间漆）：
　　    导热系数     λ≤0.25 w/ｍ•K
　　    能满足上述指标的涂层，一般具有较好的隔热降温功能。

5.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）性能检测

美国ASTM隔热委员会制定了C1483热反射隔热涂料标准，对热反射隔热涂料各项技术指标、测试方法作了规定。我国尚无热反射隔热防腐涂料性能的国标，但国内有几家检测单位（高等院校、研究所）可用专用仪器（如DG地场光谱测试仪及IR—Ⅱ型发射率测定仪）进行检测，整个过程由计算机完成。其特点是：

a、可真实反映涂层的降温性能；

b、测试方法简单、可行；

c、不宜在现场进行，费用较高。
国内目前采用的几种测试方法
5.1太阳光辐射试板（或小筒）法
5.1.1试板法：即用太阳光直射涂有降温涂料涂层的试板，试板尺寸多为100×50×2mm，板背置点温计探头。这种测试方法的特点是：
　　i）简单、直观，易与普通涂料涂层对比。
　　ii）受阳光照度、板热容量、环境（风速等）影响，难以得到准确数值。
5.1.2小筒法：用5公升小桶作对比试验，小桶为圆柱体，两端封闭，材料是1mm厚钢板。筒外壁涂降温涂料，外壁及筒内分别置温度计探头测试。

实验室小桶测试法

5.2模拟太阳光辐照试板（或小筒）法
　　试板或小筒制备同上。模拟太阳光不是自然太阳光，其热能分布与自然太阳光有差别，难以准确反映目标在真实状态（自然太阳光）下的降温效果。其优点是易于避免环境影响。
5.3太阳光辐照实物测试法
　　 实物可以是钢质容器、车辆、建筑物等。这种测试方法的特点是：
　　i）真实、可信度高。
　　ii）对比性测试要多点测试并接入计算机。整个测试过程由计算机自动完成，全套测试设备价格高，需专业人员进行。

6. APTH现场实际应用对比检测及反馈意见

6.1现场对比检测结果

镇江市远方防腐工程有限公司生产的YFJ-J332型APTH涂料在上海金山石化、江苏新浦（泰兴）化学工业有限公司钢质储罐上应用，并与曾获国家级重点新产品的某隔热胶进行了现场对比检测（涂装的钢质储罐结构、容量、储罐介质、环境条件、日照条件基本相同），其结果见表3、表4：

表 3

| 检测单位 | 江苏新浦（泰兴）化学工业有限公司 | 储 罐 | 10000m3苯罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2005年6月24日 | 检测记录 | 陈 军 |
| 温 度 检测时间 | 气象温度 （℃） | 地表温度 （℃） | 罐体受照面温度（℃） |
|  |  |  | YFJ—J332 | 某隔热胶 |
| 上午9：00 | 26～31 | 31 | 27～28 | 29～30 |
| 下午2：00 | 26～31 | 47 | 31～32.4 | 36.4～36.6 |
| 备 注 | 罐区是混凝地坪及平台 |

表 4

| 检测单位 | 上海金山石化化工事业部 | 储 罐 | 2000 m3 丙烯腈储罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 2005年6月28日 | 检测记录 | 周健、戎国伟 |
| 涂料品种 | YFJ—J332 | 某隔热胶 |
| 温 度 检测时间 | 罐内(℃) | 罐表面(℃) | 罐内(℃) | 罐表面(℃) |
| 中午12:00 | 26.4 | 33.8 | 37.2 | 38.4 |
| 下午3:00 | 28.6 | 34.7 | 38.1 | 39.5 |
| 备 注 | 气象温度36℃ |

6.2用户反馈意见

上海金山石化、江苏新浦（泰兴）化学工业有限公司使用YFJ—J332型热反射隔热防腐蚀涂料一年后的反馈信息见表5、表6：

表5

表6

7.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）施工工艺

7.1产品组成

该产品按用途分为专用底漆、隔热中间漆、热反射面漆三种配套形成：

7.1.1防腐蚀底漆由高分子树脂、防蚀填料、有机溶剂组成甲组份、改性胺固化剂为乙组份。

7.1.2 隔热中间漆分为单组份和双组份两类。

7.1.2.1单组份隔热中间漆由特种树脂为基料，添加低传导隔热填料、助剂、有机溶剂制成。

7.1.2.2双组份隔热中间漆由高分子树脂、低传导隔热填料、特种颜料、有机溶剂组成甲组份；脂肪族高分子为乙组份。

7.1.3 热反射面漆亦分为单组份和双组份两类。

7.1.3.1单组份热反射面漆由特种树脂为基料，添加高反射功能填料、助剂、有机溶剂制成。

7.1.3.2双组份热反射面漆由含高分子树脂、高反射功能填料、颜料、特种助剂、有机溶剂制成甲组份，脂肪族高分子为乙组份组成。

7.2热反射隔热防腐涂料施工配套方案：(金属表面喷砂除锈达到标准Sa2.5级)

| 品 种 | 道 数 | 干 膜 厚 度（μm） | 理 论 参 考 用 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专用底漆 | 2 | 60～80 | 320 g/m2 |
| 中间隔热漆 | 2 | 120～140 | 450g/ m2 |
| 热反射面漆 | 2 | 60～80 | 320g/ m2 |

7.3热反射隔热防腐涂料施工工艺

7.3.1产品配比：

专用底漆                 甲组份 ：乙组份=5 ：1

隔热中间漆                甲组份 ：乙组份=7 ：1

热反射面漆                甲组份 ：乙组份=7 ：1

7.3.2稀释剂

产品使用专用稀释剂，防腐底漆的稀释剂不能用于中间漆和面漆。中间漆和面漆严禁使用含有水、醇、胺及酸碱性溶剂稀释。

7.3.3施工要求

7.3.3.1施工前对钢材表面必须进行处理，做到表面无修蚀、油污，对钢材表面应进行喷砂处理，除锈标准Sa2.5级。对旧罐体表面的旧漆膜、锈蚀及其他污染物应采取尽可能的措施清除干净。除锈若达不到标准，会使防腐时效降低。

7.3.3.2除锈后的钢材表面应在24h内涂装底漆，以免发生二次生锈。

7.3.3.3该涂料可以采用喷涂、滚涂、刷涂等施工方法。

7.3.3.4使用前必须充分搅拌均匀，中间漆、面漆应采用电动高速搅拌，保证悬浮结团的功能材料能分散均匀。按规定的重量称量后，混合均匀，必要时可用80目铜丝网过滤并按规定时间进行熟化后方可施工，混合的涂料应在4—8h内完成。

7.3.3.5中间漆、面漆施工必须在底漆实干以后进行，应保证表面无油污、水污。

7.3.3.6中间漆、面漆施工中应保证无汽泡等现象发生，最佳施工方法是喷涂或刷涂。如需滚涂，应用排刷沾稀释剂排泡，保证漆膜平整无汽孔等毛病存在。

7.4施工环境：

底漆温度应在不低于5℃的环境里施工，湿度不大于85%；中间漆、面漆施工应在露点5℃以上，湿度不大于85%的环境下施工。

8.热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）适用范围

热反射隔热防腐蚀涂料（APTH）作为一种新型特种功能性涂料，有着十分明确的用途，其反射太阳光、阻隔热能传递、降温、节能及综合经济效益的特点，决定了其目标市场在石油、化工、输送管道、粮储仓库部门、建筑业及车辆、船舶制造业等行业，市场适用范围相当广泛。据了解中国的石化储罐总计在十万座以上，大的上万立方米，小的有几百立方米，若全都使用这种隔热防腐蚀涂料，将可节省大量的资源和能源。全国各地区的粮食钢板仓，从原来的周转仓转变成长储仓，解决隔热问题也十分迫切，做好这个目标市场的开发，潜力也是非常巨大的。因此热反射隔热涂料在建筑业上的使用市场也可想而知。至于推广到船舶、车辆上使用则是目前无法计量的市场。

参考资料：

1、林安、周苗音等《功能性防腐蚀涂料及应用》，北京化工出版社，2004；

2、胡传火斤 等，《热反射隔热防腐涂层的现状及应用》，石油化工腐蚀与防护；2005.22(3).18

3、李成章，《凉凉隔热胶的工程应用》，上海建材，2000（2）21～22；

4、胡传火斤 等，《隐身涂层技术》，北京化学工业出版社，2004

5、秦国治、丁良棉、田志明等，《管道防腐蚀技术》，北京化学工业出版社。

# Text boxes

阳光辐射

Solar Rays

涂层表面性能测试罐

The Performance Testing Cask

热电偶温度传感器

Thermocouple Sensor

温度计

Thermometer